様式７(業務総括責任者及び副総括責任者）

 「凝集剤併用型ステップ流入式多段硝化脱窒法＋砂ろ過」処理方式に関するレポート

　表題の処理方式について、下記から１項目又は数項目選び（ただし業務総括責任者と副総括責任者の選定項目は重複しないこと）Ａ４用紙1枚程度の範囲で記述してください。

１．水処理施設の構造の特色（標準活性汚泥法と比較して）

２．窒素が除去される過程

３．運転方法について注意すべき点

４．ステップ流入方式の長所

氏名　　　　　　　　　　　　　　印